**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12 октября 2022 года № 70**

**с. Мостовское**

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области**

В целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (приложение 1).

2. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (приложение 2).

3. Руководителям предприятий, организаций (по согласованию), находящихся на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Мостовского сельсовета

Варгашинского района

Курганской области С.А. Сергеев

Приложение №1

к постановлению Администрации

сельского поселения

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района

Курганской области» от 12 октября 2022 года № 70

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

**1.Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области и обязательны для исполнения в любое время года всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и мест для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водные объекты, резервуары с водой используемые для целей пожаротушения.
1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, а так же собственники, в ведении которых они находятся.
1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам**

**противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;
- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
2.4.Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.
2.5.Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабже**ния

3.1. Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.
3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.
3.4.При проверке пожарного гидранта проверяется:
-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
-степень заполнения водой и возможность его заполнения;
-герметичность задвижек (при наличии).
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной

 колонки;
-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
-работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.
3.5.При проверке пожарного водоема проверяется:
-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
-степень заполнения водой и возможность его пополнения;
-наличие площадки перед водоемом для забора воды;
-наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

Приложение №2

к постановлению Администрации

сельского поселения

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района

Курганской области» от 12 октября 2022 года № 70

Перечень

пожарных водоисточников и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес, месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | ТипВодопроводной сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **с. Мостовское** |
| 1 | Пруд на реке Марай с. Мостовское, ул. Пушкина (ориентир д. 27) | - | естественный водоисточник |
| 2 | Пожарный резервуар в помещении МИППО с.Мостовское ул. Гоголя 31 | - | пожарный резервуар 16м3 |
| 3 | ООО ХПП Мостовскоеул. Лесная 15 |  | пожарный резервуар 2х40м3 |
| 4 | Пожарный резервуарс.Мостовское ул. Северная1 |  | пожарный резервуар 30м3 |
| 5 | Мостовская СОШ Пожарный резервуарс.Мостовское ул. Гоголя\5 |  |  пожарный резервуар 150м3 |
|  |  |  |  |
| **д. Заложное** |
| 1 |  Озеро Большое Заложноеул. Береговая 22 | - | естественный водоисточник |
| **с. Яблочное** |
| 1 | Пожарный резервуар в помещении МИППО с.Яблочное ул. Черемушки 21 |  | пожарный резервуар 18м3 |
| 2 | Пожарный резервуар с. Яблочное ул. Черемушки 20 |  | пожарный резервуар 40м3 |
| 3 | Пожарный резервуар КХ Аксентьев с. Яблочное ул. Городок 29 |  | пожарный резервуар 40м3 |
|  |

Приложение №3

к постановлению Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района

Курганской области» от 12 октября 2022 года № 70

АКТ

проверки источников наружного

противопожарного водоснабжения

с. Мостовское «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с одной стороны и представитель обслуживающей организации\_\_\_\_\_\_\_\_ , с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ года произведен осмотр технического состояния пожарных водоемов, резервуаров, в населённом пункте\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

Проверкой осмотрены пожарные водоемов, резервуаров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п |  Наименование | Количество | Примечание |
|   |  |  |  |
| 1. | Осмотрено пожарных водоемов, резервуаров |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных  |  |  |
|  | водоемов, резервуаров |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. | Исправлено водоемов, резервуаров |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных водоемов, резервуаров |  |  |
|  |  |  |  |

Неисправные пожарные водоемов, резервуаров

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина | Ведомственная | Примеча |
| п/п |  |  | неисправности | принадлежность | ние |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |

Исправные пожарные водоемов, резервуаров:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Ведомственная | Примеча |
| п/п |  |  | принадлежность | ние |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации

сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

Представитель обслуживающей организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.